## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 2020년도 대학혁신지원사업 설계용역(전기) |  | 공사기간: 1개월이상
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
( 소 계 )
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 8 %
( 소 계 )
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 1709933 | (노무비) * 3.73 %
공 |  | 고 용 보 험 료 | 398831 | (노무비) * 0.87 %
| 경 | 안 전 관 리 비 | 1539413 | (재료+직노) * 2.93 %
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.6 %
|  | 건 강 보 험 료 | 1415606 | (직접 노무비) * 3.335 %
|  | 연 금 보 험 료 | 1910113 | (직접 노무비) * 4.5 %
사 |  | 노인장기요양보험 | 145099 | (건강 보험료) * 10.25 %
비
비
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
( 총 계 )

## 총괄표
총줄수-> | 133 |  | [ 2020년도 대학혁신지원사업 설계용역(전기) ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 2020년도 대학혁신지원사업 설계용역(전기)
| 01 |  | 1. 간호학과 Innovation Nursing 센터 전기공사 |  | 식 | 1
| 02 |  | 2. 간호학과 BLS 센터 전기공사 |  | 식 | 1
| 03 |  | 3. 항공 이미지 트레이닝 실습실 전기공사 |  | 식 | 1
| 04 |  | 4. 롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ 전기공사 |  | 식 | 1
| 05 |  | 5. 마음강의실 전기공사 |  | 식 | 1
| 06 |  | 6. 학생상담센터 전기공사 |  | 식 | 1
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.간호학과 BLS 센터 전기공사
| 0201 |  | 2-1. 전열설비 |  | 식 | 1
| 0202 |  | 2-2. 전등설비 |  | 식 | 1
| 0203 |  | 2-3. 냉난방설비 |  | 식 | 1
| 02 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ 전기공사
| 0401 |  | 4-1. 전열설비 |  | 식 | 1
| 0402 |  | 4-2. 전등설비 |  | 식 | 1
| 04 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 5.마음강의실 전기공사
| 0501 |  | 5-1. 전열설비 |  | 식 | 1
| 0502 |  | 5-2. 전등설비 |  | 식 | 1
| 0503 |  | 5-3. 냉난방설비 |  | 식 | 1
| 05 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 6.학생상담센터 전기공사
| 0601 |  | 6-1. 전열설비 |  | 식 | 1
| 0602 |  | 6-2. 전등설비 |  | 식 | 1
| 0603 |  | 6-3. 냉난방설비 |  | 식 | 1
| 06 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 367 |  | [ 2020년도 대학혁신지원사업 설계용역(전기) ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.간호학과 Innovation Nursing 센터 전기공사
59753097002 | 01 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 84 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 01 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 66 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 01 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
59753777111 | 01 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2
MM300040259 | 01 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 3
59753767281 | 01 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 2
MM481669624 | 01 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 32 | [16 empty] | 0
E1450667003 | 01 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 133 | [16 empty] | 0
E1450667014 | 01 | 2612162922076731 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 6㎟ | m | 92 | [16 empty] | 0
E1450927202 | 01 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 46 | [16 empty] | 0
59350317206 | 01 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 4 | [16 empty] | 0
59350317208 | 01 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | [16 empty] | 0
59250327102 | 01 | 3912161620169687 | 배선용 차단기 | 표준형, 2P 600V 50AF | 대 | 1 | [16 empty] | 0
59400247002 | 01 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 6 | [16 empty] | 0
56931061040 | 01 | AHG013000000 | 방수몰탈바름 | 바닥12mm | ㎡ | 1 | [16 empty] | 0
MM873652497 | 01 | 391115ZZ701Z0010 | 시스템박스 | 전열2구 | 개 | 3 | [16 empty] | 0
56959000004 | 01 | EAZ800040000 | HI함 | Innovation Nursing실 | 면 | 1 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 01 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 01 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 9 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 01 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.간호학과 BLS 센터 전기공사::2-1.전열설비
59753097003 | 0201 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 54 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 0201 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
59753777111 | 0201 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 4
MM300040259 | 0201 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 6
59753767281 | 0201 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 4
E1450667003 | 0201 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 163 | [16 empty] | 0
59350317206 | 0201 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 10
59400247002 | 0201 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 12
A0100000000 | 0201 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0201 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 5 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0201 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.간호학과 BLS 센터 전기공사::2-2.전등설비
59753097002 | 0202 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 19 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0202 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 4 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0202 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0202 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0202 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 8
59753767011 | 0202 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 4
59753777102 | 0202 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2
59753767201 | 0202 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 4
MM481669624 | 0202 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 71 | [16 empty] | 0
59301517201 | 0202 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 1
59301517203 | 0202 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 개 | 1
MM873591085 | 0202 | 391115ZZ701Z0005 | LED 평판등 | 40W, KS, 고효율 | 개 | 4
MM873652470 | 0202 | 391115ZZ701Z0007 | 마감 플레이트 | 스위치용 | 개 | 1
MM873652467 | 0202 | 391115ZZ701Z0008 | 스위치 | 철거 | 개 | 1
MM873591091 | 0202 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | 철거 | 개 | 4
A0100000000 | 0202 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0202 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0202 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.간호학과 BLS 센터 전기공사::2-3.냉난방설비
59751467015 | 0203 | 3913170610034968 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | m | 57 | [15 empty] | 0 | 0
59753097002 | 0203 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 12 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0203 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 1 | [15 empty] | 0 | 0
59753017026 | 0203 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | m | 1 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0203 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0203 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0203 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 2
59753017066 | 0203 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753767011 | 0203 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 2
59753777111 | 0203 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1
59753767201 | 0203 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 1
59350187011 | 0203 | 3913171210033638 | 몰드 | 알루미늄(소) | m | 2
56950010004 | 0203 | 3913170810037064 | 전선관지지행가 | 36c | 개소 | 20
MM481669624 | 0203 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 27 | [16 empty] | 0
E1450927202 | 0203 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 59 | [16 empty] | 0
E1450287523 | 0203 | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 57 | [16 empty] | 0
MM300020604 | 0203 | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 1
MM300020906 | 0203 | 3912161420167133 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | EA | 1
56953100908 | 0203 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(코어드릴) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1
A0100000000 | 0203 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0203 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 6 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0203 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0203 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 3.항공 이미지 트레이닝 실습실 전기공사
59753097002 | 03 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 7 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 03 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 21 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 03 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
59753777111 | 03 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2
MM300040259 | 03 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 2
59753767281 | 03 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 2
59350187011 | 03 | 3913171210033638 | 몰드 | 알루미늄(소) | m | 2
E1450667003 | 03 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 64 | [16 empty] | 0
59350317206 | 03 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2
MM873591102 | 03 | 391115ZZ701Z0012 | 통합 콘센트 | 콘센트2구, 모듈라8P 2구 | 개 | 2
A0100000000 | 03 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 03 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 03 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 4.롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ 전기공사::4-1.전열설비
59753097002 | 0401 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 10 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 0401 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 131 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 0401 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
59753777111 | 0401 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 8
MM300040259 | 0401 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 6
MM300003401 | 0401 | 3912130610036789 | PVC BOX SW 1G | SW 1구 | 개 | 6
59753767281 | 0401 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 8
59750897001 | 0401 | 3913170920173642 | 레이스웨이 | BODY, 40×40 | m | 30
59350187011 | 0401 | 3913171210033638 | 몰드 | 알루미늄(소) | m | 3
E1450667003 | 0401 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 409 | [16 empty] | 0
59350317206 | 0401 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 15
59350317208 | 0401 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2
59400247002 | 0401 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 27
56953100908 | 0401 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(코어드릴) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 11
56931061040 | 0401 | AHG013000000 | 방수몰탈바름 | 바닥12mm | ㎡ | 2
MM873591102 | 0401 | 391115ZZ701Z0012 | 통합 콘센트 | 콘센트2구, 모듈라8P 2구 | 개 | 3
A0100000000 | 0401 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0401 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 19 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0401 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 4.롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ 전기공사::4-2.전등설비
59753097002 | 0402 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 45 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0402 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 6 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0402 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0402 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0402 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 10
59753767011 | 0402 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 5
59753777102 | 0402 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4
59753767201 | 0402 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 5
MM481669624 | 0402 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 146 | [16 empty] | 0
59301517201 | 0402 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 3
59301517203 | 0402 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 개 | 1
59350317121 | 0402 | 3912140620170834 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 원형 | 개 | 1
MM873591085 | 0402 | 391115ZZ701Z0005 | LED 평판등 | 40W, KS, 고효율 | 개 | 2
MM873591089 | 0402 | 391115ZZ701Z0002 | LED 간접등 | T5 | 개 | 10
MM873652470 | 0402 | 391115ZZ701Z0007 | 마감 플레이트 | 스위치용 | 개 | 1
MM873652467 | 0402 | 391115ZZ701Z0008 | 스위치 | 철거 | 개 | 1
MM873591091 | 0402 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | 철거 | 개 | 2
A0100000000 | 0402 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0402 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 5 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0402 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 5.마음강의실 전기공사::5-1.전열설비
59751467016 | 0501 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | m | 64 | [15 empty] | 0 | 0
59753097002 | 0501 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 44 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 0501 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 151 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 0501 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0501 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753777111 | 0501 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2
MM300040259 | 0501 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 21
59753767281 | 0501 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 2
E1450667003 | 0501 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 453 | [16 empty] | 0
E1450927204 | 0501 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 68 | [16 empty] | 0
E1450287564 | 0501 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 65 | [16 empty] | 0
59350317206 | 0501 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 21
MM380741057 | 0501 | 4322281820165981 | 중간단자함(초고속통신용) | I.D.F(스텐) 25P | 면 | 2
59250327171 | 0501 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 4
56950120042 | 0501 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 25
MM873591102 | 0501 | 391115ZZ701Z0012 | 통합 콘센트 | 콘센트2구, 모듈라8P 2구 | 개 | 2
56959000002 | 0501 | EAZ800020000 | 분전반 | L-마음10 | 면 | 1
56959000003 | 0501 | EAZ800030000 | 분전반 | L-마음9 | 면 | 1
A0100000000 | 0501 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0501 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 21 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0501 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
56900017113 | 0501 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
56900017041 | 0501 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.288 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0501 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [19 empty] | 0 | 0 | 0
| 공종줄 |  | 5.마음강의실 전기공사::5-2.전등설비
59753097002 | 0502 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 115 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 0502 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 26 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0502 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 56 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0502 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0502 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0502 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 102
59753767011 | 0502 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 51
59753777102 | 0502 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4
59753777111 | 0502 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2
59753767201 | 0502 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 51
MM481669624 | 0502 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 677 | [16 empty] | 0
59301517201 | 0502 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 4
59301517205 | 0502 | 3912998720172260 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로5구 | 개 | 2
MM873591115 | 0502 | 391115ZZ701Z0004 | LED 평판등 | 3색변환, 40W, KS, 고효율 | 개 | 6
MM873591085 | 0502 | 391115ZZ701Z0005 | LED 평판등 | 40W, KS, 고효율 | 개 | 2
MM873591114 | 0502 | 391115ZZ701Z0003 | LED 다운라이트 | 12W, KS, 고효율 | 개 | 28
MM874259923 | 0502 | 391115ZZ701Z0011 | 인테리어 조명 | 입구, LED 20W x 3 | 개 | 1
MM873591091 | 0502 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | 철거 | 개 | 9
A0100000000 | 0502 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0502 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 22 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0502 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 5.마음강의실 전기공사::5-3.냉난방설비
59753097002 | 0503 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 53 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097005 | 0503 | 3913170610035667 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 36㎜ | m | 66 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0503 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 3 | [15 empty] | 0 | 0
59753017026 | 0503 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | m | 2 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0503 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0503 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0503 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 6
59753017066 | 0503 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 4
59753767011 | 0503 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6
59753777111 | 0503 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3
59753767201 | 0503 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 3
MM481669624 | 0503 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 92 | [16 empty] | 0
E1450927201 | 0503 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | m | 42 | [16 empty] | 0
E1450927202 | 0503 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 31 | [16 empty] | 0
E1450287562 | 0503 | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | m | 40 | [16 empty] | 0
E1450287563 | 0503 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 29 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 0503 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0503 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 7 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0503 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0503 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 6.학생상담센터 전기공사::6-1.전열설비
59751467016 | 0601 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | m | 37 | [15 empty] | 0 | 0
59753097002 | 0601 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 108 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 0601 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 184 | [14 empty] | 0 |  | 0
A0600000000 | 0601 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0601 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753777111 | 0601 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 10
MM300040259 | 0601 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 18
59753767281 | 0601 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 10
E1450667003 | 0601 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 539 | [16 empty] | 0
E1450927204 | 0601 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 40 | [16 empty] | 0
E1450287564 | 0601 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 38 | [16 empty] | 0
59350317206 | 0601 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 18
59350317208 | 0601 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
MM380741059 | 0601 | 4322281820165983 | 중간단자함(초고속통신용) | I.D.F(스텐) 100P | 면 | 1
59250327171 | 0601 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1
E9400267005 | 0601 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 10
59400247002 | 0601 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 3
56950120042 | 0601 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 15
MM873591093 | 0601 | 391115ZZ701Z0001 | CCTV | 철거 | 개소 | 2
MM873652498 | 0601 | 391115ZZ701Z0009 | 시스템박스 | 전열2구, 모듈라8P 2구 | 개 | 3
MM873591102 | 0601 | 391115ZZ701Z0012 | 통합 콘센트 | 콘센트2구, 모듈라8P 2구 | 개 | 9
56959000001 | 0601 | EAZ800010000 | 분전반 | L-학생상담 | 면 | 1
A0100000000 | 0601 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0601 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 24 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0601 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
56900017113 | 0601 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 1 | [18 empty] | 0
56900017114 | 0601 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.115 | [18 empty] | 0
56900017041 | 0601 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.392 | [18 empty] | 0
56900017118 | 0601 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.115 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0601 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 6.학생상담센터 전기공사::6-2.전등설비
59753097002 | 0602 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 113 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097003 | 0602 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 17 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0602 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 30 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0602 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0602 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0602 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 54
59753767011 | 0602 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 27
59753777102 | 0602 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4
59753777111 | 0602 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 4
59753767201 | 0602 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 27
MM481669624 | 0602 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 522 | [16 empty] | 0
59301517201 | 0602 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 개 | 2
59301517202 | 0602 | 3912998720172257 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로2구 | 개 | 1
59301517203 | 0602 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 개 | 1
59301517204 | 0602 | 3912998720172259 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로4구 | 개 | 4
MM873591085 | 0602 | 391115ZZ701Z0005 | LED 평판등 | 40W, KS, 고효율 | 개 | 25
MM873591089 | 0602 | 391115ZZ701Z0002 | LED 간접등 | T5 | 개 | 28
MM873591091 | 0602 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | 철거 | 개 | 25
A0100000000 | 0602 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0602 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 23 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0602 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 6.학생상담센터 전기공사::6-3.냉난방설비
59753097002 | 0603 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 73 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753097005 | 0603 | 3913170610035667 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 36㎜ | m | 12 | [14 empty] | 0 |  | 0
59753017003 | 0603 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 9 | [15 empty] | 0 | 0
A0600000000 | 0603 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | [14 empty] | 0
A0500000000 | 0603 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | [15 empty] | 0
59753017043 | 0603 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 16
59753017066 | 0603 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753767011 | 0603 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 16
59753777111 | 0603 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 8
59753767201 | 0603 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 8
MM481669624 | 0603 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 146 | [16 empty] | 0
E1450927202 | 0603 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 14 | [16 empty] | 0
E1450287563 | 0603 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 14 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 0603 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [16 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0603 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 6 | [18 empty] | 0
56900017076 | 0603 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.353 | [18 empty] | 0
A0300000000 | 0603 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 합산자재 (hidden)
| 107 | [ 2020년도 대학혁신지원사업 설계용역(전기) ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59751467015 | 3913170610034968 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59751467016 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753097002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753097003 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753097005 | 3913170610035667 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 36㎜ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017026 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017066 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300040259 | 3912130610035785 | 스위치박스 | 승압용 54mm | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300003401 | 3912130610036789 | PVC BOX SW 1G | SW 1구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767281 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM562876810 | 3912130320175796 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 280*560*130 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750897001 | 3913170920173642 | 레이스웨이 | BODY, 40×40 | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350187011 | 3913171210033638 | 몰드 | 알루미늄(소) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017115 | 3913170810036361 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 42 C | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56950010004 | 3913170810037064 | 전선관지지행가 | 36c | 단위: 개소; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450667003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450667014 | 2612162922076731 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 6㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927201 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287523 | 2612162920683904 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287562 | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287563 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287564 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517201 | 3912998720172256 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로1구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517202 | 3912998720172257 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517203 | 3912998720172258 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로3구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517204 | 3912998720172259 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로4구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517205 | 3912998720172260 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,250V 1로5구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317121 | 3912140620170834 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 원형 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317208 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM380741057 | 4322281820165981 | 중간단자함(초고속통신용) | I.D.F(스텐) 25P | 단위: 면; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM380741059 | 4322281820165983 | 중간단자함(초고속통신용) | I.D.F(스텐) 100P | 단위: 면; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300008903 | 3912110121654305 | 분전반 외함(SUS문짝) | 800* 900*180 | 단위: 면; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300008904 | 3912110121654306 | 분전반 외함(SUS문짝) | 800*1000*180 | 단위: 면; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61100117511 | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61100117521 | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300009101 | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300009107 | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59250327102 | 3912161620169687 | 배선용 차단기 | 표준형, 2P 600V 50AF | 단위: 대; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59250327171 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 단위: 대; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300020604 | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300020906 | 3912161420167133 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM599859664 | 3912161420167136 | 누전차단기(54c) | 4P 50AF | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61500377116 | 3912143520184926 | 모선접속바(BUS BAR) | 2.0mm x 12mm | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61500377117 | 3912143520184927 | 모선접속바(BUS BAR) | 3.0mm x 20mm | 단위: m; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E9400267005 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59400247002 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300041603 | 2327181220083120 | 방수 컴파운드 |  | 단위: ㎏; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56100017110 | 1111170120142524 | 모래 | 별도 | 단위: ㎥; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56100087105 | 3011160120142684 | 시멘트 | 별도 | 단위: kg; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591093 | 391115ZZ701Z0001 | CCTV | 철거 | 단위: 개소; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591089 | 391115ZZ701Z0002 | LED 간접등 | T5 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591114 | 391115ZZ701Z0003 | LED 다운라이트 | 12W, KS, 고효율 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591115 | 391115ZZ701Z0004 | LED 평판등 | 3색변환, 40W, KS, 고효율 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591085 | 391115ZZ701Z0005 | LED 평판등 | 40W, KS, 고효율 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591091 | 391115ZZ701Z0006 | LED 평판등 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873652470 | 391115ZZ701Z0007 | 마감 플레이트 | 스위치용 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873652467 | 391115ZZ701Z0008 | 스위치 | 철거 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873652498 | 391115ZZ701Z0009 | 시스템박스 | 전열2구, 모듈라8P 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873652497 | 391115ZZ701Z0010 | 시스템박스 | 전열2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM874259923 | 391115ZZ701Z0011 | 인테리어 조명 | 입구, LED 20W x 3 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM873591102 | 391115ZZ701Z0012 | 통합 콘센트 | 콘센트2구, 모듈라8P 2구 | 단위: 개; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| CA565826062 | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 시간 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산693
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017035 | L001010501000116 | 노 무 비 | 변전전공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017113 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017114 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017028 | L001010101000027 | 노 무 비 | 미장공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017098 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 단위: 인; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 80 | 1 | 0.8 | 6
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 80 | 1 | 0.8 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 간호학과 Innovation Nursing 센터 전기공사 | 100 | 0
3. 항공 이미지 트레이닝 실습실 전기공사 | 100 | 0
2-1. 전열설비 | 100 | 0
2-2. 전등설비 | 100 | 0
2-3. 냉난방설비 | 100 | 0
4-1. 전열설비 | 100 | 0
4-2. 전등설비 | 100 | 0
5-1. 전열설비 | 100 | 0
5-2. 전등설비 | 100 | 0
5-3. 냉난방설비 | 100 | 0
6-1. 전열설비 | 100 | 0
6-2. 전등설비 | 100 | 0
6-3. 냉난방설비 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.