## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| [ 2020학년도대학혁신지원사업설계용역 ] | [8 empty] | 금액 : 오천오백구십오만일천원(￦55,951,000)
| 비 목 |  |  | 간호학과 Innovation Nursing 센터 | 간호학과 BLS 센터 | 항공 이미지 트레이닝 실습실 | 롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ | 마음강의실 | 학생상담센터 | 소 계 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | [7 empty] | 직접노무비 * 8%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비
C3 |  |  | 가 설 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 75463 | 2507 | 0 | 188154 | 73512 | 37274 | 376910 | 노무비 * 3.73%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 17601 | 584 | 0 | 43885 | 17146 | 8694 | 87910 | 노무비 * 0.87%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 62755 | 2085 | 0 | 156468 | 61132 | 30997 | 313437 | 직접노무비 * 3.335%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 84298 | 2801 | 0 | 210181 | 82118 | 41638 | 421036 | 직접노무비 * 4.5%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 6432 | 213 | 0 | 16037 | 6266 | 3177 | 32125 | 건강보험료 * 10.25%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 43085 | 1431 | 0 | 107426 | 41971 | 21281 | 215194 | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 86780 | 107094 | 2930 | 242118 | 530849 | 189375 | 1159146 | (재료비+직노) * 2.93%
CG |  |  | 기 타 경 비 | [7 empty] | (재료비+노무비) * 5.6%
CG |  |  | 환 경 보 전 비 | [7 empty] | (재료비+노무비) * 0.5%
|  |  | 하도급지급보증수수료 | [7 empty] | (재료비+직노+기계경비) * 0.081%
|  |  | 건설기계대여금지급보증서 발급수수료 | [7 empty] | (재료비+직노+기계경비) * 0.07%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 | [9 empty] | 계 * 6%
D2 | 이 윤 | [9 empty] | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D4 | 건설폐기물처리
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 | [9 empty] | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
S2 | 총 공 사 비 | [9 empty] | 1000원미만버림

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2020학년도대학혁신지원사업설계용역 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 2020학년도대학혁신지원사업설계용역 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 간호학과 Innovation Nursing 센터 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비 및 위생기구 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 오배수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
0102 간호학과 BLS 센터 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 냉난방설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
0103 항공 이미지 트레이닝 실습실 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
010301 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010301 |  | 0103 |  | 3
0104 롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
010401 장비 및 위생기구 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010401 |  | 0104 |  | 3
010402 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010402 |  | 0104 |  | 3
010403 오배수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010403 |  | 0104 |  | 3
010404 환기배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010404 |  | 0104 |  | 3
010405 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010405 |  | 0104 |  | 3
0105 마음강의실 |  |  | 1 | [9 empty] | 0105 |  | 01 |  | 2
010501 장비 및 위생기구 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010501 |  | 0105 |  | 3
010502 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010502 |  | 0105 |  | 3
010503 오배수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010503 |  | 0105 |  | 3
010504 난방배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010504 |  | 0105 |  | 3
010505 냉난방배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010505 |  | 0105 |  | 3
0106 학생상담센터 |  |  | 1 | [9 empty] | 0106 |  | 01 |  | 2
010601 장비 및 위생기구 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010601 |  | 0106 |  | 3
010602 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010602 |  | 0106 |  | 3
010603 오배수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010603 |  | 0106 |  | 3
010604 냉난방이설공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010604 |  | 0106 |  | 3
0107 폐기물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0107 |  |  | 3 | 2 |  | 0
010701 롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ |  |  | 1 | [9 empty] | 010701 |  | 0107 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 2020학년도대학혁신지원사업설계용역 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비 및 위생기구 설치공사 | [15 empty] | 010101
씽크수전(대붙이) | KSE - 600C | 개 | 2 | [9 empty] | 5F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD | 4
전기온수기 | 30ℓ* 2kw | 대 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8A4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8A4 | 5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 6 | bar: JUK1
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 | 7 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 | 8 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101015908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 320
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010102
일반배관용스테인리스강관 | SUS관 (K-TYPE), D15 | m | 14 | [9 empty] | 5F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 | 10 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | SUS관 (K-TYPE), D25 | m | 21 | [9 empty] | 5F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB8 | 11 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0101025908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 321
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | 개 | 12 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 | 12
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D25x13 | 개 | 7 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC0 | 13
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25*13 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11C8210 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11C8210 | 14
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 캡 (프레스) D25 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11BFC66 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11BFC66 | 15
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 | 16
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 | 17
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D25 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCBB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCBB | 18
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B | 19
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 수전엘보우(프레스),D13*1/2 | 개 | 6 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 | 20
볼밸브설치(스텐,10KG) | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | 개 | 1 | [9 empty] | 58D6443409A421410D3E8745999F15 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D6443409A421410D3E8745999F15 | 21
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 4 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E | 22
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 20 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FEBEBF387704B38C16 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D6A49A89A5FEBEBF387704B38C16 | 23
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm | 개소 | 6 | [9 empty] | 58D684515940C72D5938572D269417 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D684515940C72D5938572D269417 | 24
관보온(고무발포) | 9TxD15 | m | 9 | [9 empty] | 58D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F | 25
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD15 | m | 4 | [9 empty] | 58D6640299952D5D6630875D9A591C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D6640299952D5D6630875D9A591C | 26
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD25 | m | 12 | [9 empty] | 58D66402999501836437C700C6E415 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D66402999501836437C700C6E415 | 27
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD25 | m | 8 | [9 empty] | 58D664029984F4FE2B30B756DB5315 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010258D664029984F4FE2B30B756DB5315 | 28
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01010258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 29
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01010258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 30
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101025908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 322
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 오배수배관공사 | [15 empty] | 010103
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D50 | m | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA | 32 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D75 | m | 11 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BC |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BC | 33 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0101035908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 323
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 90˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 | 34
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B6 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B6 | 35
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D75 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B8 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B8 | 36
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Y관(DTS) D75x50 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313F09123 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30478D20001313F09123 | 37
일반용경질폴리염화비닐이음관 | C.O.(DTS)D75 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D38D47 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D38D47 | 38
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA | 39
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D75 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75A8 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75A8 | 40
씽크스리브 D50 | 씽크스리브 D50 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDD |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDD | 41
일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 7 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FE81753B979635C419 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D6A49A89A5FE81753B979635C419 | 42
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 3 | [9 empty] | 58D6845159409BE2EE3337FE000616 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010358D6845159409BE2EE3337FE000616 | 43
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01010358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 44
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01010358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 45
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101035908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 324
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 냉난방설치공사 | [15 empty] | 010201
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | [9 empty] | 58D6845279DC6234563B57FC2C201C |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 01020158D6845279DC6234563B57FC2C201C | 48
싱글형냉,난방기(4way) | 7,200/6,191 | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCE9 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCE9 | 49
유선리모콘 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEA |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEA | 50
게이트웨이 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEB |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEB | 51
기본설치 | (냉매배관제외) | 식 | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEC |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEC | 52
냉매관및설치 | 12.7Ø(커버없슴) | M | 23 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCED |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCED | 53
냉매관및설치 | 15.88Ø(커버없슴) | M | 23 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEE |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEE | 54
PVC드레인관설치 | Ø32㎜ | M | 15 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEF |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCEF | 55
함석배관커버 |  | M | 12 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCE0 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCE0 | 56
실내외기간통신용케이블 | CD관 포함 | M | 23 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCE1 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABCE1 | 57
룸컨트롤러실처전선 | CVV-SB 0.5*3C | M | 12 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8F |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8F | 58
중앙컨트롤러설치전선 | CVV-SB 1.25*4C | M | 10 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8E |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8E | 59
실외기받침대 | 730 | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8D |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8D | 60
중앙제어공사 | 본관동경비실 셋팅 | 식 | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8C |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8C | 61
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010301 철거공사 | [15 empty] | 010301
등유식 스탠드형 냉난방기 철거 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB917 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB917 | 64
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010401 장비 및 위생기구 설치공사 | [15 empty] | 010401
각형세면기(수전포함) | KSL-610 | 대 | 1 | [9 empty] | 5F322446C96CBD893B366785D87B1D72F2E0B6 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F322446C96CBD893B366785D87B1D72F2E0B6 | 67
씽크수전(대붙이) | KSE - 600C | 개 | 1 | [9 empty] | 5F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD | 68
세탁수전 | KF - 200 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F322446C96CBD892A32A735462211106BC3D9 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F322446C96CBD892A32A735462211106BC3D9 | 69
수건걸이 | STS제품 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F322446C96CBD892A3B97CDC84E193D13B1EF |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F322446C96CBD892A3B97CDC84E193D13B1EF | 70
비누대 | STS제품 | EA | 2 | [9 empty] | 5F322446C96CBD89AE36C73389EF1A9A004C02 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F322446C96CBD89AE36C73389EF1A9A004C02 | 71
거울 | 화장경, 600*900*5㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 5F5E946A99C61CCEC232E7250F08105F514A87 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F5E946A99C61CCEC232E7250F08105F514A87 | 72
샤워부스 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5F5E946A99C61CCEC232E7250F08105F50A530 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F5E946A99C61CCEC232E7250F08105F50A530 | 73
전기온수기 | 30ℓ* 2kw | 대 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8A4 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8A4 | 74
전기온수기 | 50ℓ* 2.5kw | 대 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F0190935BB773B5749565613CA75AB61 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F4C94F0190935BB773B5749565613CA75AB61 | 75
천정형배기휀(역류방지형) | 3.5CMMx150Ax30W | 대 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F019093552C4353769716E10DD05795A |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 0104015F4C94F019093552C4353769716E10DD05795A | 76
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 77 | bar: JUK1
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 | 78 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 | 79 | bar: JUK1
기계설치공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CD7B |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CD7B | 80 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010401 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0104015908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 325
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010402 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010402
일반배관용스테인리스강관 | SUS관 (K-TYPE), D15 | m | 69 | [9 empty] | 5F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 | 82 | bar: JUK1
일반배관용스테인리스강관 | SUS관 (K-TYPE), D25 | m | 15 | [9 empty] | 5F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB8 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB8 | 83 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010402 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0104025908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 326
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | 개 | 18 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 | 84
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D20 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA512 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA512 | 85
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC4 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC4 | 86
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D20x13 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC5 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC5 | 87
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D25x13 | 개 | 11 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC0 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC0 | 88
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 리듀서 (프레스) D20*13 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11C8211 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11C8211 | 89
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25*13 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11C8210 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11C8210 | 90
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 캡 (프레스) D20 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11BFD05 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11BFD05 | 91
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 캡 (프레스) D25 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11BFC66 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11BFC66 | 92
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | 개 | 8 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 | 93
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | 개 | 11 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 | 94
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D25 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCBB |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCBB | 95
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | 개 | 8 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B | 96
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 수전엘보우(프레스),D13*1/2 | 개 | 20 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 |  |  | 010402 | F | F | T | [26 empty] | 0104025F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 | 97
볼밸브설치(스텐,10KG) | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | 개 | 8 | [9 empty] | 58D6443409A421410D3E8745999F15 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D6443409A421410D3E8745999F15 | 98
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 36 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E | 99
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 14 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FEBEBF387704B38C16 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D6A49A89A5FEBEBF387704B38C16 | 100
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm | 개소 | 20 | [9 empty] | 58D684515940C72D5938572D269417 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D684515940C72D5938572D269417 | 101
관보온(고무발포) | 9TxD15 | m | 30 | [9 empty] | 58D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F | 102
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD15 | m | 20 | [9 empty] | 58D6640299952D5D6630875D9A591C |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D6640299952D5D6630875D9A591C | 103
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD25 | m | 8 | [9 empty] | 58D66402999501836437C700C6E415 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D66402999501836437C700C6E415 | 104
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD15 | m | 16 | [9 empty] | 58D664029984D91FB13567D1457010 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D664029984D91FB13567D1457010 | 105
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD25 | m | 6 | [9 empty] | 58D664029984F4FE2B30B756DB5315 |  |  | 010402 | T | F | F | [26 empty] | 01040258D664029984F4FE2B30B756DB5315 | 106
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010402 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01040258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 107
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 3 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010402 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01040258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 108
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010402 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0104025908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 327
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010403 오배수배관공사 | [15 empty] | 010403
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D50 | m | 5 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA | 110 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D75 | m | 25 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BC |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BC | 111 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010403 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0104035908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 328
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 90˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 5 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 | 112
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B6 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B6 | 113
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D75 | 개 | 6 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B8 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B8 | 114
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Y관(DTS) D75x50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313F09123 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001313F09123 | 115
일반용경질폴리염화비닐이음관 | YT관(DTS) D75xD75 | 개 | 5 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D1C1F9 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D1C1F9 | 116
일반용경질폴리염화비닐이음관 | YT관(DTS) D75xD50 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D1C1F4 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D1C1F4 | 117
일반용경질폴리염화비닐이음관 | P트랩(DTS) D75 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D03109 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D03109 | 118
일반용경질폴리염화비닐이음관 | C.O.(DTS)D75 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D38D47 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D38D47 | 119
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 5 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA | 120
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D75 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75A8 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75A8 | 121
세면기스리브 D50 | 세면기스리브 D50 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDF |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDF | 122
씽크스리브 D50 | 씽크스리브 D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDD |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDD | 123
바닥배수트랩D75 | 바닥배수트랩D75 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181388 |  |  | 010403 | F | F | T | [26 empty] | 0104035F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181388 | 124
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 4 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FE81753B977B5E0818 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 01040358D6A49A89A5FE81753B977B5E0818 | 125
일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 20 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FE81753B979635C419 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 01040358D6A49A89A5FE81753B979635C419 | 126
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 5 | [9 empty] | 58D6845159409BE2EE3337FE000616 |  |  | 010403 | T | F | F | [26 empty] | 01040358D6845159409BE2EE3337FE000616 | 127
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010403 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01040358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 128
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010403 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01040358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 129
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010403 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0104035908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 329
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010404 환기배관공사 | [15 empty] | 010404
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG2), D100 | m | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF558 |  |  | 010404 | F | F | T | [26 empty] | 0104045F4C94F01940F4391831479D81D218773CF558 | 131 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010404 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0104045908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 330
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 90˚단곡관(DTS) D100 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62AB |  |  | 010404 | F | F | T | [26 empty] | 0104045F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62AB | 132
STS후드캡 | 100A | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD63B4 |  |  | 010404 | F | F | T | [26 empty] | 0104045F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD63B4 | 134
STS밴드 | 100A | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD63B7 |  |  | 010404 | F | F | T | [26 empty] | 0104045F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD63B7 | 135
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 1 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FED995341753885C17 |  |  | 010404 | T | F | F | [26 empty] | 01040458D6A49A89A5FED995341753885C17 | 136
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | [9 empty] | 58D6845279DC6234563B57FC2C201C |  |  | 010404 | T | F | F | [26 empty] | 01040458D6845279DC6234563B57FC2C201C | 137
플렉시블 | (AL), D100 | m | 1 | [9 empty] | 58D61480495639DB13351730DD271F |  |  | 010404 | T | F | F | [26 empty] | 01040458D61480495639DB13351730DD271F | 138
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010404 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01040458C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 139
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010404 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01040458C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 140
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010404 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0104045908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 331
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010405 철거공사 | [15 empty] | 010405
세면기 철거 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 58D6A49F09E434B18B3F17F82D4C12 |  |  | 010405 | T | F | F | [26 empty] | 01040558D6A49F09E434B18B3F17F82D4C12 | 142
고재량 | 스텐류 | KG | -5 | [9 empty] | 5F21F430E9F57CF46D39475F3C3510737F0E0F |  |  | 010405 | F | F | T | [26 empty] | 0104055F21F430E9F57CF46D39475F3C3510737F0E0F | 143
P.V.C 관배관 철거 | D50 |  | 8 | [9 empty] | 58D60493E90431433E35D75B9C2E13 |  |  | 010405 | T | F | F | [26 empty] | 01040558D60493E90431433E35D75B9C2E13 | 144
STS 배관 철거 | D15 | M | 15 | [9 empty] | 58D60493E90431433E35D75B9C031A |  |  | 010405 | T | F | F | [26 empty] | 01040558D60493E90431433E35D75B9C031A | 295
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010501 장비 및 위생기구 설치공사 | [15 empty] | 010501
씽크수전(대붙이) | KSE - 600C | 개 | 1 | [9 empty] | 5F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD | 148
전기온수기 | 15ℓ* 1.5kw | 대 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8AA |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 0105015F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8AA | 149
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 01050158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 | 151 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 01050158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 318 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 01050158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 | 152 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010501 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0105015908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 332
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010502 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010502
일반배관용스테인리스강관 | SUS관 (K-TYPE), D15 | m | 18 | [9 empty] | 5F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 | 154 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010502 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0105025908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 333
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | 개 | 12 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 | 155
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC4 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC4 | 156
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 | 157
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | 개 | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 | 158
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B | 159
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 수전엘보우(프레스),D13*1/2 | 개 | 5 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 0105025F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 | 160
볼밸브설치(스텐,10KG) | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | 개 | 2 | [9 empty] | 58D6443409A421410D3E8745999F15 |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 01050258D6443409A421410D3E8745999F15 | 161
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 10 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 01050258D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E | 162
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm | 개소 | 5 | [9 empty] | 58D684515940C72D5938572D269417 |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 01050258D684515940C72D5938572D269417 | 163
관보온(고무발포) | 9TxD15 | m | 8 | [9 empty] | 58D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 01050258D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F | 164
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD15 | m | 8 | [9 empty] | 58D6640299952D5D6630875D9A591C |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 01050258D6640299952D5D6630875D9A591C | 165
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD15 | m | 2 | [9 empty] | 58D664029984D91FB13567D1457010 |  |  | 010502 | T | F | F | [26 empty] | 01050258D664029984D91FB13567D1457010 | 166
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010502 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01050258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 167
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010502 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01050258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 168
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010502 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0105025908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 334
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010503 오배수배관공사 | [15 empty] | 010503
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D50 | m | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA | 170 | bar: JUK1
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D75 | m | 3 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BC |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BC | 171 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010503 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0105035908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 335
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 90˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 | 172
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B6 |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B6 | 173
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D75 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B8 |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FE75B8 | 174
일반용경질폴리염화비닐이음관 | YT관(DTS) D75xD50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D1C1F4 |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D1C1F4 | 175
일반용경질폴리염화비닐이음관 | C.O.(DTS)D75 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001312D38D47 |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30478D20001312D38D47 | 176
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA | 177
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D75 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75A8 |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75A8 | 178
씽크스리브 D50 | 씽크스리브 D50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDD |  |  | 010503 | F | F | T | [26 empty] | 0105035F4C94F01940F41E5D30479F92A8113B181BDD | 179
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FE81753B977B5E0818 |  |  | 010503 | T | F | F | [26 empty] | 01050358D6A49A89A5FE81753B977B5E0818 | 180
일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 3 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FE81753B979635C419 |  |  | 010503 | T | F | F | [26 empty] | 01050358D6A49A89A5FE81753B979635C419 | 181
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 2 | [9 empty] | 58D6845159409BE2EE3337FE000616 |  |  | 010503 | T | F | F | [26 empty] | 01050358D6845159409BE2EE3337FE000616 | 182
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010503 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01050358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 183
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010503 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01050358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 184
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010503 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0105035908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 336
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010504 난방배관공사 | [15 empty] | 010504
중앙온도조절기 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940C88A373A97D3E9F91D90B0E174 |  |  | 010504 | F | F | T | [26 empty] | 0105045F4C94F01940C88A373A97D3E9F91D90B0E174 | 186
각방온도조절기 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940C88A373A97D3E9F91D90B0E6FF |  |  | 010504 | F | F | T | [26 empty] | 0105045F4C94F01940C88A373A97D3E9F91D90B0E6FF | 187
건식난방패드 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB916 |  |  | 010504 | F | F | T | [26 empty] | 0105045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB916 | 188
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010504 | F | F | T | [26 empty] | 01050458C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 319 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010504 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0105045908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 337
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010505 냉난방배관공사 | [15 empty] | 010505
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 3 | [9 empty] | 58D6845279DC6234563B57FC2C201C |  |  | 010505 | T | F | F | [26 empty] | 01050558D6845279DC6234563B57FC2C201C | 190
멀티-V미니 냉난방실외기(8HP) | 22,400/19,300 | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFB8 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFB8 | 191
멀티-V냉,난방실내기(4WAY) | 11,000/9,460 | EA | 2 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFBB |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFBB | 192
싱글형냉,난방기(4way) | 11,000/9,460 | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFBA |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFBA | 193
유선리모컨 |  | EA | 2 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFB5 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFB5 | 194
게이트웨이 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFB4 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABFB4 | 195
기본설치 | (냉매배관제외) | 식 | 3 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80D |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80D | 196
냉매관및설치 | 12.7Ø(커버없슴) | M | 65 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80C |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80C | 197
냉매관및설치 | 15.88Ø(커버없슴) | M | 50 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80F |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80F | 198
냉매관및설치 | Ø20㎜ | M | 15 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80E |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80E | 199
PVC드레인관설치 | Ø32㎜ | M | 39 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB809 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB809 | 200
분지관 | Y분지관 | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB808 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB808 | 201
함석배관커버 |  | M | 3 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80B |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80B | 202
실내외기간통신용케이블 | CD관포함 | M | 65 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80A |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB80A | 203
룸컨트롤러설치전선 | CVV-SB 0.5*3C | M | 36 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB805 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB805 | 204
중앙컨트롤러설치전선 | CVV-SB 1.25*4C | M | 10 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB804 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB804 | 205
장비사용(크레인) | 25t | EA | 1 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB914 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB914 | 206
실외기받침대 | 730 | EA | 2 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB915 |  |  | 010505 | F | F | T | [26 empty] | 0105055F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBAB915 | 207
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010601 장비 및 위생기구 설치공사 | [15 empty] | 010601
씽크수전(대붙이) | KSE - 600C | 개 | 1 | [9 empty] | 5F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015F322446C96CBD892A32A735462211106BC3DD | 210
전기온수기 | 15ℓ* 1.5kw | 대 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8AA |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 0106015F4C94F0190935BB773B5749565613CA75A8AA | 211
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 01060158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC52 | 213 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 |  |  | 010601 | F | F | T | [26 empty] | 01060158C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CC51 | 214 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010601 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0106015908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 338
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010602 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010602
일반배관용스테인리스강관 | SUS관 (K-TYPE), D15 | m | 6 | [9 empty] | 5F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F43983345745FA5E196CFC4EB6 | 216 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010602 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0106025908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 339
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | 개 | 7 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D22FA513 | 217
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC4 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11F5EC4 | 218
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D11AD663 | 219
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CCB9 | 220
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F41E4C3957B9C23F10D119CA8B | 221
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 수전엘보우(프레스),D13*1/2 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 |  |  | 010602 | F | F | T | [26 empty] | 0106025F4C94F01940F41E4C3957B9C21C12DD341513 | 222
볼밸브설치(스텐,10KG) | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | 개 | 1 | [9 empty] | 58D6443409A421410D3E8745999F15 |  |  | 010602 | T | F | F | [26 empty] | 01060258D6443409A421410D3E8745999F15 | 223
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 3 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E |  |  | 010602 | T | F | F | [26 empty] | 01060258D6A49A89A5FEBEBF38772782C61E | 224
관보온(고무발포) | 9TxD15 | m | 3 | [9 empty] | 58D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F |  |  | 010602 | T | F | F | [26 empty] | 01060258D6640299FFAD2C0A3C377CFD691F | 225
관보온(고무발포,매직테프) | 19TxD15 | m | 2 | [9 empty] | 58D6640299952D5D6630875D9A591C |  |  | 010602 | T | F | F | [26 empty] | 01060258D6640299952D5D6630875D9A591C | 226
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD15 | m | 1 | [9 empty] | 58D664029984D91FB13567D1457010 |  |  | 010602 | T | F | F | [26 empty] | 01060258D664029984D91FB13567D1457010 | 227
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA |  |  | 010602 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01060258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2C8FA | 228
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010602 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01060258C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 229
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010602 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0106025908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 340
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010603 오배수배관공사 | [15 empty] | 010603
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D50 | m | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA |  |  | 010603 | F | F | T | [26 empty] | 0106035F4C94F01940F4391831479D81D218773CF4BA | 231 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AD1001 |  |  | 010603 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0106035908643159742596B43AD7CA2AD1001 | 341
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 90˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 |  |  | 010603 | F | F | T | [26 empty] | 0106035F4C94F01940F41E5D30478D20001313FD62A9 | 232
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 45˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 5F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA |  |  | 010603 | F | F | T | [26 empty] | 0106035F4C94F01940F41E5D30479F92A811396D75AA | 234
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 1 | [9 empty] | 58D6A49A89A5FE81753B977B5E0818 |  |  | 010603 | T | F | F | [26 empty] | 01060358D6A49A89A5FE81753B977B5E0818 | 235
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 58C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 |  |  | 010603 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01060358C0B44A59BDD550DF3ED7D21C711607C2CB44 | 237
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5908643159742596B43AD7CA2AE1002 |  |  | 010603 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0106035908643159742596B43AD7CA2AE1002 | 342
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010604 냉난방이설공사 | [15 empty] | 010604
실내기철거 | 멀티천정형 | EA | 6 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8B |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8B | 239
실내기재설치 | 천정형 | EA | 6 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8A |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD8A | 240
냉매관및설치 | 12.7Ø(커버없슴) | M | 24 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD89 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD89 | 241
냉매관및설치 | 15.88Ø(커버없슴) | M | 24 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD88 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD88 | 242
PVC드레인관설치 | Ø32㎜ | M | 24 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD87 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD87 | 243
실내외기간통신용케이블 | CD관포함 | M | 24 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD86 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABD86 | 244
냉매 | R-410 | KG | 20 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABE96 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABE96 | 245
진공작업 |  | 식 | 6 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABE97 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABE97 | 246
시운전 |  | 식 | 6 | [9 empty] | 5F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABE94 |  |  | 010604 | F | F | T | [26 empty] | 0106045F8A546A39EF46E6DE3757186F7B112DBABE94 | 247
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010701 롤플레이어 실습실 Ⅰ,Ⅱ | [15 empty] | 010701
폐기물처리비 | 15TON 30KM | 식 | 0.1 | [9 empty] | 59A944DB59F8F7EFDD38279E198613 |  |  | 010701 | T | F | F | [26 empty] | 01070159A944DB59F8F7EFDD38279E198613 | 250
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1071 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 재 비
6 | 시 설 분 담 금 | DK
7 | ...
8 | ...
9 | ...